哺乳动物炎症四项配对鼠抗单克隆抗体及其质控抗原

【中文名称】 C反应蛋白 、血清淀粉样蛋白 A、白介素6、 降钙素原

【英文名称】CRP、  SAA 、II-6 、 PCT

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG2a、IgE、IgG2b

【纯    度】>95 %（SDS-PAGE）

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:400000 以上

【蛋白浓度】6mg/ml

【缓冲液】0.02M Tris, pH 8.0, 100mM NaCl,0.05% NaN3

【储存条件】-20℃以下

【有效期】3 年，避免反复冻融

【有效期】5 年，-70℃以下保存

【相关产品】鼠抗CRP单克隆抗体、鼠抗SAA单克隆抗体、鼠抗II-6单克隆抗体、鼠抗PCT单克隆抗体