四环素类抗生素(Tetracyclines)是由放线菌产生的一类广谱抗生素，包括金霉素（chlotetracycline)、土霉素（oxytetracycline）、四环素（tetracycline）及半合成衍生物甲烯土霉素、强力霉素、二甲胺基四环素  等，其结构均含并四苯基本骨架。

鼠抗四环素类单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗四环素类单克隆抗体

【英文名称】Anti-Tetracycline  monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0223

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】 0.3ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗多西环素单克隆抗体；鼠抗土霉素单克隆抗体；鼠抗金霉素单克隆抗体；

四环素类抗原说明书

【中文名称】四环素类全抗原

【英文名称】Tetracycline  holoantigen

【货    号】LD-Ag0223

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融