恩诺沙星为广微黄色或淡黄色结晶性粉末，味苦，不溶于水，易溶于氢氧化钠溶液、甲醇及氰甲烷等有机溶剂。广谱杀菌药，对支原体有特效。

鼠抗恩诺沙星单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗恩诺沙星单克隆抗体

【英文名称】Anti-Enrofloxacin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0106

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】  0.1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗环丙沙星单克隆抗体；鼠抗氧氟沙星单克隆抗体；鼠抗双氟沙星单克隆抗体；鼠抗诺氟沙星单克隆抗体

恩诺沙星抗原说明书

【中文名称】恩诺沙星全抗原

【英文名称】Enrofloxacin  holoantigen

【货    号】LD-Ag0106

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融