氟喹诺酮临床用于治疗尿路、肠道、呼吸道以及皮肤软组织、腹腔、骨关节等感染，取得良好疗效。

鼠抗氟喹诺酮类单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗氟喹诺酮类单克隆抗体

【英文名称】Anti-Fluoroquinolones monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0109

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgE

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗环丙沙星单克隆抗体；鼠抗诺氟沙星单克隆抗体；鼠抗双氟沙星单克隆抗体；鼠抗恩诺沙星单克隆抗体

氟喹诺酮类抗原说明书

【中文名称】氟喹诺酮类全抗原

【英文名称】Fluoroquinolones holoantigen

【货    号】LD-Ag0109

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融