氧氟沙星白色或微黄色结晶性粉末；无臭、味苦；遇光渐变色。在冰醋酸中易溶，抗菌作用强，对多数肠杆菌科细菌革兰阴性菌有较强的抗菌活性.

鼠抗氧氟沙星单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗氧氟沙星单克隆抗体

【英文名称】Anti-Norfloxacin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0108

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  0.5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗环丙沙星单克隆抗体；鼠抗达氟沙星单克隆抗体；鼠抗双氟沙星单克隆抗体

氧氟沙星抗原说明书

【中文名称】氧氟沙星全抗原

【英文名称】Norfloxacin  holoantigen

【货    号】LD-Ag0108

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融