磺胺类为治疗全身感染的中效磺胺，抗菌谱广，对大多数革兰氏阳性菌和阴性菌均有抑制作用，

鼠抗磺胺类单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗磺胺类单克隆抗体

【英文名称】Anti-Sulfonamides monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0118

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗磺胺喹恶啉单克隆抗体；鼠抗磺胺氯吡嗪单克隆抗体；鼠抗磺胺对甲氧嘧啶单克隆抗体

磺胺类抗原说明书

【中文名称】磺胺类全抗原

【英文名称】Sulfonamides holoantigen

【货    号】LD-Ag0118

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融