吉他霉素用于鸡的慢性呼吸道疾病、猪的肺炎、猪细菌性痢疾均有抑制作用。对促进生长、改进饲料转化率有效。

鼠抗吉他霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗吉他霉素单克隆抗体

【英文名称】Anti-Guitar mycin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0212

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgM

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  20ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗泰乐菌素单克隆抗体；鼠抗多拉菌素单克隆抗体；鼠抗阿维菌素单克隆抗体

吉他霉素抗原说明书

【中文名称】吉他霉素全抗原

【英文名称】Guitar mycin  holoantigen

【货    号】LD-Ag0212

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融