大观霉素主要对淋病奈瑟菌有高度抗菌活性，对产生β内酰胺酶的淋病奈瑟菌也有良好的抗菌活性；对许多肠杆菌科细菌具中度抗菌活性。

鼠抗大观霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗大观霉素单克隆抗体

【英文名称】Anti-Gastromycin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0129

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgM

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗庆大霉素单克隆抗体；鼠抗安普霉素单克隆抗体；鼠抗卡那霉素单克隆抗体

大观霉素抗原说明书

【中文名称】大观霉素全抗原

【英文名称】Gastromycin holoantigen

【货    号】LD-Ag0129

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融