卡那霉素杀菌作用呈浓度依赖性;仅对需氧菌有效，尤其以对需氧革兰阴性杆菌的抗菌作用为最强.

鼠抗卡那霉素单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗卡那霉素单克隆抗体

【英文名称】Anti-Kanamycin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0133

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  0.5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗庆大霉素单克隆抗体；鼠抗妥布霉素单克隆抗体；鼠抗大观霉素单克隆抗体

卡那霉素抗原说明书

【中文名称】卡那霉素全抗原

【英文名称】Kanamycin holoantigen

【货    号】LD-Ag0133

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融