呋喃西林代谢物为黄色结晶性粉末，临床仅用作消毒防腐药，外用于治疗创伤、烧伤、化脓性皮炎、中耳炎、泪囊炎、阴道炎、膀胱冲洗、褥疮等。

鼠抗呋喃西林代谢物单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗呋喃西林代谢物单克隆抗体

【英文名称】Anti-Semicarbazide monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0136

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】  0.1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗呋喃它酮代谢物单克隆抗体；鼠抗呋喃唑酮代谢物单克隆抗体；鼠抗呋喃妥因代谢物单克隆抗体；鼠抗呋喃苯烯酸钠单克隆抗体

呋喃西林代谢物抗原说明书

【中文名称】呋喃西林代谢物全抗原

【英文名称】Semicarbazide holoantigen

【货    号】LD-Ag0136

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融