苯唑西林为为耐青霉素酶青霉素，其抗菌作用方式与青霉素 相仿。对产青霉素酶葡萄球菌具有良好抗菌活性，对各种链球菌及不产青霉素酶的葡萄球菌抗菌活性则逊于青霉素G。

鼠抗苯唑西林单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗苯唑西林单克隆抗体

【英文名称】Anti-Oxacillin monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0240

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】  20ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗氨苄西林单克隆抗体；鼠抗青霉素G单克隆抗体；鼠抗头孢喹肟单克隆抗体；鼠抗头孢匹林单克隆抗体；鼠抗杆菌肽单克隆抗体

苯唑西林抗原说明书

【中文名称】苯唑西林全抗原

【英文名称】Oxacillin holoantigen

【货    号】LD-Ag0240

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融