多粘菌素B对绿脓杆菌、大肠杆菌、克雷伯氏杆菌及嗜血杆菌等多种阴性菌有抑制作用，对其他抗生素耐药的菌株，该品也敏感。但由于其严重的肾毒性及神经阻滞作用，仅用于烧伤合并败血症时短期抢救用，或供局部喷雾冲洗外用。

鼠抗多粘菌素B单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗多粘菌素B单克隆抗体

【英文名称】Anti-Polymyxin B monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0234

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【IC50         】  10ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗氨苄西林单克隆抗体；鼠抗青霉素G单克隆抗体；鼠抗头孢喹肟单克隆抗体；鼠抗头孢匹林单克隆抗体；鼠抗杆菌肽单克隆抗体

多粘菌素B抗原说明书

【中文名称】多粘菌素B全抗原

【英文名称】Polymyxin B holoantigen

【货    号】LD-Ag0234

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融