艾利希体症是一种由立克次体一犬艾利希体（Ehrlichia canis)所引起之血液疾病，在犬常见，在猫少见。

鼠抗艾利希体单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗艾利希体单克隆抗体

【英文名称】Rats anti-Alici monoclonal antibody

【货    号】LD-Ab0152

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【   IC50      】  0.5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗牛白血病单克隆抗体；鼠抗非洲马瘟单克隆抗体；鼠抗犬瘟热病毒单克隆抗体；鼠抗猪瘟病毒单克隆抗体；鼠抗犬细小病毒单克隆抗体；鼠抗猪圆环3型单克隆抗体；鼠抗禽白血病病毒单克隆抗体；

艾利希体抗原说明书

【中文名称】艾利希体全抗原

【英文名称】Ailixiti

【货    号】LD-Ag0152

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融