猪塞内加谷病毒 ( Seneca Valley virus , SVV )属于小核糖核酸病毒科( Picornaviridae ) Senecavirus病毒属成员,可引起猪鼻镜及蹄冠处出现水疱、溃烂创面从而导致跛足甚至死亡。

鼠抗猪塞内加谷病毒单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗猪塞内加谷病毒单克隆抗体

【英文名称】Rat monoclonal antibody against Sseneca virus

【货    号】LD-Ab0178

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型】IgG1

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:300000 以上

【   IC50      】  0.5ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗牛白血病单克隆抗体；鼠抗非洲马瘟单克隆抗体；鼠抗犬瘟热病毒单克隆抗体；鼠抗猪瘟病毒单克隆抗体；鼠抗犬细小病毒单克隆抗体；鼠抗猪圆环3型单克隆抗体；鼠抗禽白血病病毒单克隆抗体；

猪塞内加谷病毒抗原说明书

【中文名称】猪塞内加谷病毒全抗原

【英文名称】Pig Seneca Valley Virus Total Antigen

【货    号】LD-Ag0178

【蛋白载体】BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融