犬C反应蛋白，CRP蛋白说明书

货    号： LANDU-CRP

来源： 人，天然提取，标准品级别，校准级别

蛋白纯度： 大于95%（SDS-PAGE电泳）

外观 ：冻干粉

包装规格： 1 mg/瓶

保存条件： 密封避光保存-30±10℃

稳 定 性： 冻融一次复检合格，有效期两年