镉是银白色有光泽的金属，熔点320.9℃，沸点765℃，密度8650 kg/m3;。有韧性和延展性。镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽，加热时表面形成棕色的氧化物层，若加热至沸点以上，则会产生氧化镉烟雾。

鼠抗镉单克隆抗体说明书

【中文名称】鼠抗镉单克隆抗体

【英文名称】Mouse Anti Cadmium Monoclonal Antibody

【货    号】LD-Ab0261

【来    源】Balb/c 小鼠

【亚    型及螯合剂】IgG  ，首先EDTA-Na2

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗铅单克隆抗体；鼠抗铜单克隆抗体；鼠抗镉单克隆抗体

镉偶联全抗原说明书

【中文名称】镉偶联全抗原

【英文名称】Cadmium-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag0261

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融