安乃近（Metamizole Sodium Tablets），为氨基比林和亚硫酸钠相结合的化合物，易溶于水，解热、镇痛作用较氨基比林快而强。一般不作首选用药，仅在急性高热、病情急重，又无其他有效解热药可用的情况下用于紧急退热。

羊抗安乃近单克隆抗体说明书

【中文名称】羊抗安乃近单克隆抗体

【英文名称】Sheep Monoclonal Antibody Against Analgin

【货    号】LD-Ab0270

【来    源】sheep

【亚    型】IgG

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA 效价】 0.005M PBS 体系下1:200000 以上

【IC50         】  1ppb（µg/Kg）

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4  不加防腐剂

【储存及有效期】-20℃以下，3 年，避免反复冻融

【相关产品】鼠抗安乃近单克隆抗体；鼠抗安替比林单克隆抗体；鼠抗地西泮单克隆抗体

安乃近偶联全抗原说明书

【中文名称】安乃近偶联全抗原

【英文名称】Analgin-Protein Conjugate

【货    号】LD-Ag0270

【蛋白载体】牛血清白蛋白/卵清白蛋白/匙孔血蓝蛋白BSA/OVA/KLH

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【免疫层析效价】 1:40以上，偶联比大于1:60

【蛋白浓度】5.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4无防腐剂

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融