鼠抗恶醚唑（苯醚甲环唑）单克隆抗体说明书

恶醚唑（苯醚甲环唑），白色粉末，化学C19H17Cl2N3O3，分子量：406.263，密度：1.41g/cm3熔点：76℃沸点：220℃闪点：284.6℃折射率：1.642，是低毒杂环类杀菌剂农药，易溶于有机溶剂，在土壤中移动性小，降解缓慢。

鼠抗恶醚唑（苯醚甲环唑）单克隆抗体,又名恶醚唑（苯醚甲环唑）抗体，特异性强，灵敏度高，可应用于ELISA、层析、亲和柱检测，来源于Balb/c 小鼠IgG型；物理性状为液体；ELISA 效价为0.005M PBS 体系下1:200000 以上 ；IC50  为0.5ppb（µg/Kg）；缓冲液为0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期3 年，避免反复冻融。

相关产品：1草甘膦EA 2噻虫胺EB 3毒死蜱EC 4多菌灵ED 5氟虫腈EE 6百菌清EF 7异丙威EG 8三唑磷EH 9甲氰菊酯EI 10水胺硫磷EJ 11啶虫脒EK 12克百威EL 13腐霉利EM 14甲基毒死蜱EN 15甲萘威EO 16杀螟硫磷EP 17甲霜灵EQ 18吡虫啉ER 19二甲戊灵ES  21腈菌唑EU 22氯吡脲EV