鼠抗腐霉利单克隆抗体说明书

高灵敏度腐霉利（ procymidone），是新型杀菌剂，属于低毒性杀菌剂。主要是抑制菌体内甘油三酯的合成，具有保护和治疗的双重作用。原药对大雄鼠急性经口LD50>7700毫克/公斤，大鼠急性经皮LD50>2500毫克/公斤，在试验条件下无致癌、致畸、致突变作用，对蓝鳃鱼LC50 (96h)为10毫克/升。

鼠抗腐霉利单克隆抗体,又名腐霉利抗体，特异性强，灵敏度高，可应用于ELISA、层析、亲和柱检测，来源于Balb/c 小鼠IgG型；物理性状为液体；ELISA 效价为0.005M PBS 体系下1:200000 以上 ；IC50  为0.3ppb（µg/Kg）；缓冲液为0.01M PBS PH7.4 不加防腐剂；-20℃以下储存，有效期3 年，避免反复冻融。

相关产品：1草甘膦EA 2噻虫胺EB 3毒死蜱EC 4多菌灵ED 5氟虫腈EE 6百菌清EF 7异丙威EG 8三唑磷EH 9甲氰菊酯EI 10水胺硫磷EJ 11啶虫脒EK 1克百威EL  14甲基毒死蜱EN  15甲萘威EO 16杀螟硫磷EP  17甲霜灵EQ 18吡虫啉ER 19二甲戊灵ES 20苯醚甲环唑ET 21腈菌唑EU 22氯吡脲EV