【规格】：1mg/支

【Specification】: 1mg / branch

【浓度】：2-10mg/ml

【Concentration】: 2-10mg / ml

【亚型】: IgG,参考IC50=0.6ppb

【Mab Isotypes】: IgG，IC50=0.6ppb

【特异性】：与其他蛋白没有交叉反应

【Specificity】: No cross reaction with other protein

【应用】：二十五羟基维生素D3单抗 适用于胶体金、胶乳法、化学发光，需要解离剂【Application】: It is suitable for colloidal gold, latex method, chemiluminescence and needs dissociating agent

【纯化方式】：亲和层析纯化，纯度>99%

【Purification】: Chromatography on protein G sepharose

【Buffer】： PBS, pH 7.4, 0.09 % sodium azide (NaN3)

【储存】：-20℃，避免反复冻融

【Storage】: -20 ℃

【抗原】二十五羟基维生素D3-BSA,OVA，纯度>99.5%, 1mg/支

【Antigen】：25 hydroxy vitamin D3, Purity > 99.5%, 1mg / branch