吲哚美辛抗原说明书

【中文名称】吲哚美辛抗原

【英文名称】Indometacin Tablets coupling antigen

【货    号】LD-XY-1009-1

【蛋白载体】BSA/OVA

【物理性状】液体，避免反复冻融

【ELISA效价】 0.005M PBS 体系下1:30000以上

【胶体金效价】 1:40以上 ， 偶联比大于1:60

【蛋白浓度】6.0 mg/ml

【缓冲液】0.01M PBS PH7.4

【储存条件】-20℃以下

【有效期】2年，避免反复冻融