抗弓形虫单克隆抗体说明书

【免疫原】：弓形虫病毒

【货号】：LD-DW-Z0010-2

【简称】：Anti  Toxoplasma monoclonal antibody

【细胞株Mabs】 :  44D2  18G4

【规格】：1ml/瓶，纯度>99% ,1mg/ml

【用途】： 可用于免疫荧光，WB,ELISA,IHC等体外免疫诊断；
【推荐使用浓度】： 胶体金： 5μg/ml金液；

ELISA： 2ng/ml-20ng/ml

免疫荧光及免疫组化：工作浓度0.1mg/ml-0.2mg/ml

WB：工作浓度1μg/ml-2μg/ml，用非变性胶

【纯化方式】：SPA亲和层析纯化

【来源】： balb/c小鼠

【特异性】：本抗体只与猪瘟病毒及E2蛋白有反应性，与其他任何杂蛋白的交叉反应率

均小于0.1%。

【亲和性】：K ≥108 L/mol
【缓冲液】：0.01PBS+保护剂
【储存】：-20℃，储存5年以上；4℃，储存6个月。

【相关类产品】：抗猪瘟（CSFV）单克隆抗体；抗猪流行性腹泻（PEDV）单克隆抗体；抗猪蓝耳病（PRRSV）单克隆抗体；抗猪伪狂犬（PRV）单克隆抗体； 狂犬病毒蛋白抗原；抗猪细小（PPV）单克隆抗体；抗犬细小病（CPV）单克隆抗体；抗狂犬病毒单克隆抗体；抗犬瘟热（CDV）单克隆抗体；抗小反刍兽疫（PPR）单克隆抗体；抗兔瘟（RHDV）单克隆抗体；抗新城疫（NDV）单克隆抗体；抗禽流感（AIV）通用型单抗；抗阿留申（ADV）单克隆抗体；

本抗体只与猪瘟病毒及E2蛋白有反应性，与其他任何杂蛋白的交叉反应率 均小于0.1%。