抗李斯特菌单克隆抗体说明书

【免疫原】： 李斯特菌

【货号】：LD-DW-XJ001-2

【简称】：anti-Lester bacteria  monoclonal antibody

【用途】：可用于免疫荧光，WB,ELISA,IHC等体外免疫诊断；

【规格】：1mg/瓶，纯度>99%
【推荐使用浓度】：

胶体金： 5微克/ml金液；

ELISA： 1：50 000-50 0000

WB及免疫组化，免疫荧光：1:500-1：2000

标记二抗的使用浓度：国产1:100-1:500；进口1:200-1:1000

【纯化方式】：亲和层析纯化

【来源】： balb/c小鼠
【缓冲液】：0.01PBS+保护剂
【储存】：-20℃，避免反复冻融

【相关类产品】：抗猪瘟（CSFV）单克隆抗体；抗猪流行性腹泻（PEDV）单克隆抗体；抗猪蓝耳病（PRRSV）单克隆抗体；抗猪伪狂犬（PRV）单克隆抗体； 狂犬病毒蛋白抗原；抗猪细小（PPV）单克隆抗体；抗犬细小病（CPV）单克隆抗体；抗狂犬病毒单克隆抗体；抗犬瘟热（CDV）单克隆抗体；抗小反刍兽疫（PPR）单克隆抗体；抗兔瘟（RHDV）单克隆抗体；抗新城疫（NDV）单克隆抗体；抗禽流感（AIV）通用型单抗；抗阿留申（ADV）单克隆抗体；